ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) Cortina automática Safe Pára-Chamas

Cortina automática Safe Pára-Chamas da Safe Energy composto por:

Cortina pára chamas automática Safe E120 resistente 1000 ºC durante 120 minutos, dimensões Ver abaixo. Motores a 24Vcc com sistema GFS (queda segura por gravidade). Barra contrapeso para estabilizar a cortina no chão, guias/calhas laterais para selagem da abertura. Painel Controlo de Grupo (GCP), sistema com baterias como alimentação de reserva. Alarme por CDI contacto NF, Queda por gravidade mesmo com falta de energia. Certificada EN13501-2.

Dimensões	L=0000	x	A=0000mm

Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas.